新竹市三民國小「瓦斯安全宣導」檢驗單

| 班級 | 年 班 | 座號 | 號 | 學生 姓名 |  |  | 家長 簽名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅 型態 | □透天住宅 □公寓大樓 □住商大樓 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學習項目 |  |  |  |  |  | 自我檢視 結果 |  | 備註 |  |
| - 瓦斯熱水器是否裝置於室外通風良好處所。 - 裝置於陽台之瓦斯熱水器，其附近是否有保持空曠，並設有通風進氣口，使用時並充分通風。 - 瓦斯熱水器是否裝置於浴室或屋內。 - 使用瓦斯桶者應經檢驗合格，且檢驗期限是否未逾下次檢驗日期。 - 瓦斯洩漏濃度過高可能發生瓦斯爆炸；瓦斯器具附近通風不良會造成燃燒不完全產生一氧化碳。您是否知道？ - 家中是否裝有「一氧化碳警報器」，可於一氧化碳濃度過高時發出警報聲響。 - 瓦斯導管是否有老化、龜裂、破損之情形。 - 是否養成外出或就寢前檢查瓦斯火源習慣。 - 瓦斯洩漏時，應先關閉瓦斯、打開窗戶、嚴禁火源、離開現場，及撥119電話要求協助。您是否知道？ - 瓦斯熱水器裝置位置是否適當，需要消防專業人員協助判斷或提供建議嗎？如果需要請留下電話以便聯絡。 |  |  |  |  |  | １ □是□否 ２ □是□否 ３ □是□否 ４ □是□否 ５ □是□否 ６ □是□否 ７ □是□否 ８ □是□否 ９ □是□否 10□是□否 電話： |  | 1、第1～3題可擇一作答。 2、第3題若答「是」應設法遷移至通風處所比較安全。 3、第4題非使用瓦斯桶者免作答。 4、如有疑問，可電洽消防局災害預防科03-5229508轉426。 |  |